Карта замовлення

Заявка № ___________ від «___» ________20__ р.

Витратомір-лічильник електромагнітний FLOW 38

1) Кількість однотипних приладів _____ шт

2) Виконання: Роздільна ___; Компактне ___ (при «роздільному» виконанні довжина кабелю від ЕБ до ППР до 30м) ___м

3) Електронний блок (табло): Стандартний _____; Фронтальний ___: Панельний ____.


4) Номінальний діаметр DN _______ Доступні діаметри з ряду: (6,8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400 мм)

5) Спосіб монтажу:  Фланець____; різьбове ___; wafer/затискач ___; clamp/клемп ___.
[image: image1.jpg]DnaHuesi

Wafer

Clamp

Pi3b6osuit

Ed

H





6) Тиск: PN10___; PN16__; PN25__; P N40___.

7) Футерування: М'яка гума____; Гума для питної води ___; PTFE__; PFA___; PEEK (Dn6-Dn10)____; PFDF (Dn6-Dn10)____; кераміка (Dn15-Dn80) ____.

8) Електроди: нерж. сталь____; hastelloy C4__; титан __; тантал__; платина___.

9) Ступінь захисту: IP65 (стандарт) ___; IP67__; IP68__.
10) Виходи: імпульсний/струмовий__;

1. імпульсний/струмовий + 4-20мА____;

2. імпульсний/струмовий+RS485* ¬¬¬¬¬____;

3. імпульсний/струмовий+4-20мА+RS485*___;

4. *для Rs485 протокол M-BUS/MOD-BUS RTU протокол

11) Живлення: 
a. АС (змінний струм) 230В____;
b. DC(постійний струм) 24В____.

12) Діапазон вимірювань (Qmin/Qmax): 1:60 (стандарт) ___; 1:100 ___; 1:200____

13) Тип рідини _______________, температура рідини, °С______

Примітка: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Найменування підприємства___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

П.І.Б. що заповнював «Карту замовлення» _____________________________ Підпис ___________________

	Заповніть цю форму та надішліть у ТОВ «ЕТАТРОН-УКРАЇНА»,

моб.: +38 (067) 360-85-22 - Viber, Telegram
e-mail: tov.etatron@ukr.net


